AFM-J系列阀控式密封免维护蓄电池产品介绍

产品技术特点：

1、纳米二氧化硅胶体电解质和高锡正极板合金设计，以提高电池性能；

2、相对富液，高低温性能优越；

3、循环寿命长，极佳的深循环放电能力；

4、优秀的充电接受能力；

5、可靠的密封技术，长寿命设计；

6、自放电率：≤3%/月（25℃）；

7、密封反应效率高：≥98%；

8、使用温度范围：-40~60℃；

9、浮充设计寿命：15年（25℃）。

产品用途：

◆UPS/EPS                  ◆电力系统                      ◆电信系统

◆应急照明、自动控制系统   ◆太阳能/风能等其它新能源存储   ◆其它一般用途

产品技术规格：

| 产品型号 | 额定电压（V） | 额定容量 （AH） | 端子 | 外型尺寸(mm) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 长 | 宽 | 高 | 总高 |
| AFM-100-J | 2 | 100(10HR) | M6 | 171 | 72 | 206 | 220 |
| AFM-200-J | 2 | 200(10HR) | M8 | 171 | 111 | 330 | 365 |
| AFM-300-J | 2 | 300(10HR) | M8 | 171 | 151 | 330 | 366 |
| AFM-400-J | 2 | 400(10HR) | M8 | 211 | 175 | 330 | 366 |
| AFM-500-J | 2 | 500(10HR) | M8 | 241 | 172 | 330 | 366 |
| AFM-600-J | 2 | 600(10HR) | M8 | 301 | 175 | 330 | 366 |
| AFM-800-J | 2 | 800(10HR) | M8 | 410 | 175 | 330 | 365 |
| AFM-1000-J | 2 | 1000(10HR) | M8 | 475 | 175 | 328 | 365 |
| AFM-1500-J | 2 | 1500(10HR) | M8 | 318 | 363 | 369 | 388 |
| AFM-2000-J | 2 | 2000(10HR) | M8 | 385 | 363 | 369 | 388 |
| AFM-3000-J | 2 | 3000(10HR) | M8 | 568 | 363 | 369 | 388 |

放/充电曲线：